2025年丰水期北林区农村饮用水监测结果情况表

| 监测时间 | 监测具体指标 | 样品份数 | 合格指标 | 不合格指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.9.17～2025.9.29 | 总大肠菌群 | 37 | 37 | 0 |
| 2025.9.17～2025.9.29 | 菌落总数 | 37 | 37 | 0 |
| 2025.9.17～2025.9.29 | 砷 | 37 | 37 | 0 |
| 2025.9.17～2025.9.29 | 镉 | 37 | 37 | 0 |
| 2025.9.17～2025.9.29 | 铬（六价） | 37 | 37 | 0 |
| 2025.9.17～2025.9.29 | 铅 | 37 | 37 | 0 |
| 2025.9.17～2025.9.29 | 汞 | 37 | 37 | 0 |
| 2025.9.17～2025.9.29 | 氰化物 | 37 | 37 | 0 |
| 2025.9.17～2025.9.29 | 氟化物 | 37 | 37 | 0 |
| 2025.9.17～2025.9.29 | 硝酸盐 | 37 | 37 | 0 |
| 2025.9.17～2025.9.29 | 色度 | 37 | 37 | 0 |
| 2025.9.17～2025.9.29 | 浑浊度 | 37 | 37 | 0 |
| 2025.9.17～2025.9.29 | 臭和味 | 37 | 37 | 0 |
| 2025.9.17～2025.9.29 | 肉眼可见物 | 37 | 37 | 0 |
| 2025.9.17～2025.9.29 | pH值 | 37 | 37 | 0 |
| 2025.9.17～2025.9.29 | 铝 | 37 | 37 | 0 |
| 2025.9.17～2025.9.29 | 铁 | 37 | 37 | 0 |
| 2025.9.17～2025.9.29 | 锰 | 37 | 37 | 0 |
| 2025.9.17～2025.9.29 | 铜 | 37 | 37 | 0 |
| 2025.9.17～2025.9.29 | 锌 | 37 | 37 | 0 |
| 2025.9.17～2025.9.29 | 氯化物 | 37 | 37 | 0 |
| 2025.9.17～2025.9.29 | 硫酸盐 | 37 | 37 | 0 |
| 2025.9.17～2025.9.29 | 溶解性总固体 | 37 | 37 | 0 |
| 2025.9.17～2025.9.29 | 总硬度（以CaCO3计） | 37 | 37 | 0 |
| 2025.9.17～2025.9.29 | 高锰酸盐指数（以O2计） | 37 | 37 | 0 |
| 2025.9.17～2025.9.29 | 氨（以N计） | 37 | 37 | 0 |